工作电压：100V~220V

待机电压电流：220V

待机电流：150uA

待机功率：0.05w

负载功耗：单路≤200W，总功率阻性负载≤600W

底盒材料：V0级阻燃材料

控制：APP远程控制/手动按键开关