工作电压：12~24VDC

功耗：200mA max

工作温度-25~55℃

光束数：2束

光源：红外补光

感光速度：50-700msec

光轴调整角度 水平：180(±90°)

垂直：20°(±10°)